## Tabela Completa
|  |  |  | DEMANDA ANO ESTIMADA |  |  | DEMANDA PONTOS ANO ESTIMADA
Voz | Texto Breve | Grupo de Instalação | Pontos da Voz | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028
ABR103 | ESCAVAÇÃO NA ROCHA COM EQUIPAMENTO ESPECIAL | SOT AÉREA | 28,01 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 9,52 | 9,52 | 9,52
ABR115 | INSTALAÇÃO DE ESTRIBOS C/ LINHA VIVA | LLEE | 2,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 13,60 | 13,60 | 13,60
ABR116 | RETIRADA DE ESTRIBOS C/ LINHA VIVA | LLEE | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,70 | 1,70 | 1,70
ABR117 | INSTALAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE ESTRIBOS E/OU REAJUSTE DE CONEXÕES C/ LINHA VIVA | LLEE | 1,33 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 8,62 | 8,62 | 8,62
ABR118 | RETIRADA EM SUBSTITUIÇÃO DE ESTRIBOS E/OU REAJUSTE DE CONEXÕES C/ LINHA VIVA | LLEE | 0,67 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,23 | 0,23 | 0,23
ABR119 | INSTALAÇÃO DE COBERTAS DE PROTEÇÃO EM VÃOS DE REDE | LLEE | 2,00 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 4,08 | 4,08 | 4,08
ABR120 | RETIRADA DE COBERTAS DE PROTEÇÃO EM VÃOS DE REDE | LLEE | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,70 | 1,70 | 1,70
ABR204 | INSTALAÇÃO DA CAIXA DE PROTEÇÃO OU DERIVAÇÃO | SOT AÉREA | 3,34 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 9,07 | 9,07 | 9,07
ABR205 | RETIRADA DA CAIXA DE PROTEÇÃO OU DERIVAÇÃO | SOT AÉREA | 2,90 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 11,34 | 11,34 | 11,34
ABR206 | INSTALAÇÃO DE ISOLADORES DE QUALQUER TIPO EM LINHA ÁEREA OU EM SUBESTAÇÃO | SOT AÉREA | 1,60 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 18,77 | 18,77 | 18,77
ABR207 | RETIRADA DE ISOLADORES DE QUALQUER TIPO EM LINHA ÁEREA OU EM SUBESTAÇÃO | SOT AÉREA | 1,40 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,19 | 1,19 | 1,19
ABR217 | INSTALAÇÃO DE UMA EMENDA EM MT (CABOS) | SOT AÉREA | 7,25 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 2,47 | 2,47 | 2,47
ABR223 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM MUNCK | SOT AÉREA | 3,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,13 | 1,13 | 1,13
ABR224 | RETIRADA DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM MUNCK | SOT AÉREA | 3,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,13 | 1,13 | 1,13
ABR236 | REPRAROS E MELHORIA NOS CABOS DE ATERRAMENTO MT E BT | SOT AÉREA | 0,50 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,17
ABR241 | INSTALAÇÃO DE ISOLADORES DE QUALQUER TIPO EM LINHA ÁEREA OU EM SUBESTAÇÃO EM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO | SOT AÉREA | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,09 | 1,09
ABR243 | INSTALAÇÃO DA CAIXA DE PROTEÇÃO OU DERIVAÇÃO EM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO | SOT AÉREA | 1,53 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,82 | 1,82 | 1,82
ABR244 | RETIRADA DA CAIXA DE PROTEÇÃO OU DERIVAÇÃO EM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO | SOT AÉREA | 0,77 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,04 | 1,04 | 1,04
ABR316 | INSTALAÇÃO CHAVE FUSÍVEL MT | SOT AÉREA | 2,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 0,68
ABR508 | INSTALAÇÃO DE UM ISOLADOR DE PINO OU CADEIA EM REDE MT COM LINHA VIVA | LLEE | 2,20 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 50,49 | 50,49 | 50,49
ABR509 | INSTALAÇÃO DE UM ISOLADOR DE PINO OU CADEIA COM LINHA VIVA EM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO | LLEE | 1,47 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,25 | 1,25 | 1,25
ABR510 | RETIRADA DE UM ISOLADOR DE PINO OU CADEIA COM LINHA VIVA EM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO | LLEE | 0,73 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,25
ABR511 | CONEXÃO DE PONTES (BYPASS) DE MEDIA TENSÃO COM LINHA VIVA | LLEE | 4,40 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 8,23 | 8,23 | 8,23
ABR512 | DESCONEXÃO DE PONTES (BYPASS) DE MEDIA TENSÃO COM LINHA VIVA | LLEE | 4,40 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 12,72 | 12,72 | 12,72
ABR513 | CONEXÃO DE PONTES (BYPASS) DE MEDIA TENSÃO COM LINHA VIVA EM SUBSTITUIÇÃO | LLEE | 2,93 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,00 | 1,00 | 1,00
ABR514 | DESCONEXÃO DE PONTES (BYPASS) DE MEDIA TENSÃO COM LINHA VIVA EM SUBSTITUIÇÃO | LLEE | 1,47 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50
ABR515 | RETIRADA DE CONECTOR AL/CU/AL-AL (TODAS AS SEÇÕES) COM LINHA VIVA | LLEE | 2,00 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 2,72 | 2,72 | 2,72
ABR516 | INSTALAÇÃO DE SENSOR - TC UNIPOLARES IMS - RGDAT COM LINHA VIVA | LLEE | 4,20 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,43 | 1,43 | 1,43
ABR517 | RETIRADA DE SENSOR - TC UNIPOLARES IMS - RGDAT COM LINHA VIVA | LLEE | 3,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,14 | 1,14 | 1,14
ABR801 | INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA | LLEE | 2,00 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 15,30 | 15,30 | 15,30
ABR802 | RETIRADA DE CHAVE FACA | LLEE | 1,80 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 4,59 | 4,59 | 4,59
ABR805 | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONDENSADORES - TP-TC COM LINHA VIVA | LLEE | 9,60 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 4,90 | 4,90 | 4,90
ABR806 | RETIRADA DE BANCO DE CONDENSADORES - TP-TC COM LINHA VIVA | LLEE | 8,50 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 2,89 | 2,89 | 2,89
ABR809 | INSTALAR ESPAÇADORES EM MT E BT C/ LLEE | LLEE | 0,20 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24
AHO102 | INSTALAÇÃO DE ESTAI (REFORÇO) EM POSTE MT/BT COM ALÇAS (LARGAS E CURTAS) | SOT AÉREA | 15,70 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34
AHO103 | RETIRO DE ESTAI (REFORÇO) EM POSTE MT/BT COM ALÇAS (LARGAS E CURTAS) | SOT AÉREA | 3,49 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,19 | 1,19 | 1,19
AHO108 | CONCRETAGEM DE CIMENTO PARA POSTES | SOT AÉREA | 14,96 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 5,09 | 5,09 | 5,09
AHO110 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE MT E ESTRUTURA | SOT AÉREA | 16,86 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 200,67 | 200,67 | 200,67
AHO111 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE BT E ESTRUTURA | SOT AÉREA | 13,49 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 298,14 | 298,14 | 298,14
AHO112 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE MT COM CONCRETO | SOT AÉREA | 20,24 | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 15573,98 | 15573,98 | 15573,98
AHO113 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE BT COM CONCRETO | SOT AÉREA | 17,27 | 235,45 | 235,45 | 235,45 | 4066,65 | 4066,65 | 4066,65
AHO121 | INSTALAÇÃO DE CRUZETA SIMPLES OU DUPLA PARA CONDUTOR DESNUDO EM POSTE EXISTENTE | SOT AÉREA | 3,19 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 48,26 | 48,26 | 48,26
AHO122 | INSTALAÇÃO DE CRUZETA SIMPLES OU DUPLA PARA CONDUTOR ISOLADO EM POSTE EXISTENTE | SOT AÉREA | 2,76 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 14,99 | 14,99 | 14,99
AHO123 | INSTALAÇÃO ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (SIMPLES OU DUPLA) | SOT AÉREA | 2,00 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 148,58 | 148,58 | 148,58
AHO124 | RETIRADA DE CRUZETA SIMPLES OU DUPLA EM DISPOSIÇÃO PASSANTE (INCLUINDO REDE COMPACTA) | SOT AÉREA | 2,03 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 12,08 | 12,08 | 12,08
AHO125 | RETIRADA DE CRUZETA SIMPLES OU DUPLA EM DISPOSIÇÃO DE ENCABEÇAMENTO OU DERIVAÇÃO | SOT AÉREA | 2,32 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 14,20 | 14,20 | 14,20
AHO126 | RETIRADA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (SIMPLES OU DUPLA) | SOT AÉREA | 1,45 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 39,19 | 39,19 | 39,19
AHO127 | INSTALAÇÃO DE TIRANTE (VENTO, ÂNCORA) | SOT AÉREA | 6,54 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 14,45 | 14,45 | 14,45
AHO128 | MANUTENÇÃO OU RETIRADA DE TIRANTE | SOT AÉREA | 4,35 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 11,09 | 11,09 | 11,09
AHO132 | TRANSPORTE MANUAL DE POSTES (SEM SER DE CONCRETO) E ACESSÓRIOS EM LUGARES SEM ACESSO À VEÍCULOS | SOT AÉREA | 0,04 | 3823,30 | 3823,30 | 3823,30 | 150,56 | 150,56 | 150,56
AHO133 | ADICIONAL ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM COMPRESSOR | SOT AÉREA | 1,25 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 0,43
AHO137 | RETIRADA DE POSTE MT | SOT AÉREA | 7,15 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 170,27 | 170,27 | 170,27
AHO138 | RETIRADA DE POSTE BT | SOT AÉREA | 5,11 | 193,46 | 193,46 | 193,46 | 988,58 | 988,58 | 988,58
AHO139 | TRANSPORTE MANUAL DE POSTES EM CONCRETO E ACESSÓRIOS EM LUGARES SEM ACESSO À VEÍCULOS | SOT AÉREA | 0,16 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 1,76 | 1,76 | 1,76
AHO201 | INSTALAR CONDUTORES DE 10 MM2 A 50 MM2 COBRE OU SEU EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO. | SOT AÉREA | 0,17 | 31844,57 | 31844,57 | 31844,57 | 5553,69 | 5553,69 | 5553,69
AHO202 | INSTALAR REDE COM CONDUTORES DE 70 MM2 A 120 MM2 COBRE OU SEU EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO. | SOT AÉREA | 0,22 | 23,63 | 23,63 | 23,63 | 5,15 | 5,15 | 5,15
AHO203 | INSTALAR REDE COM CONDUTORES ACIMA DE 120 MM2 COBRE OU SEU EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO. | SOT AÉREA | 0,25 | 175,44 | 175,44 | 175,44 | 43,98 | 43,98 | 43,98
AHO204 | INSTALAR REDE COMPACTA (SPACE CAB) MT | SOT AÉREA | 0,26 | 28866,51 | 28866,51 | 28866,51 | 7551,48 | 7551,48 | 7551,48
AHO205 | INSTALAÇÃO DE REDE TRANÇADA EM MÉDIA TENSÃO | SOT AÉREA | 0,22 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 4,63 | 4,63 | 4,63
AHO207 | EXTENSÃO PARA CLIENTE OU ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BT (SEÇÃO SUPERIOR A 16MM2) | SOT AÉREA | 0,22 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,37 | 0,37 | 0,37
AHO208 | RETIRADA DE CONDUTOR DE 16 MM2 A 120 MM2 COBRE OU SEU EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO. | SOT AÉREA | 0,04 | 20419,04 | 20419,04 | 20419,04 | 741,89 | 741,89 | 741,89
AHO210 | RETIRA CONDUTOR OU CABOS MULTIPLEXADOS ACIMA DE 120 MM2 COBRE OU SEU EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO. | SOT AÉREA | 0,05 | 264,86 | 264,86 | 264,86 | 13,47 | 13,47 | 13,47
AHO211 | RETIRADA DE CONDUTOR AÉREO BT NU, MULTIPLEXADO OU ISOLADO DE QUALQUER CAPACIDADE | SOT AÉREA | 0,08 | 14256,54 | 14256,54 | 14256,54 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77
AHO212 | TENSIONAR OU SOLTAR CONDUTORES DE QUALQUER TIPO E DIMENSÃO. | SOT AÉREA | 2,50 | 74,12 | 74,12 | 74,12 | 185,30 | 185,30 | 185,30
AHO215 | INSTALAÇÃO SUSTITUIÇÃO OU RETIRADA DE UMA EMENDA EM BT (CABOS) | SOT AÉREA | 2,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 0,68
AHO217 | INSTALAÇÃO DE UM SECCIONADOR OU RELIGADOR (SF6, ÓLEO, VAZIO) SEM CAIXA DE CONTROLE | SOT AÉREA | 37,81 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 848,46 | 848,46 | 848,46
AHO218 | INSTALAÇÃO DE UM SECIONADOR AÉREO UNIPOLAR (LÂMINAS, FUSÍVEIS, CHAVE SECCIONADORA) | SOT AÉREA | 2,00 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 195,40 | 195,40 | 195,40
AHO219 | INSTALAÇÃO DE PAINEL/CAIXA DE CONTROLE MONTADA EM POSTE | SOT AÉREA | 4,50 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 100,98 | 100,98 | 100,98
AHO220 | RETIRADA DE UM SECIONALIZADOR OU RECONECTADOR (SF6, ÓLEO, VAZIO) | SOT AÉREA | 33,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 17,05 | 17,05 | 17,05
AHO221 | RETIRADA DE UM SECIONADOR AÉREO UNIPOLAR (LÂMINAS, FUSÍVEIS, CHAVE SECCIONADORA) | SOT AÉREA | 1,20 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 11,63 | 11,63 | 11,63
AHO222 | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS | SOT AÉREA | 1,13 | 197,95 | 197,95 | 197,95 | 224,40 | 224,40 | 224,40
AHO223 | RETIRADA DE PÁRA-RAIOS | SOT AÉREA | 0,70 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 7,12 | 7,12 | 7,12
AHO226 | INSTALAÇÃO SUBSTITUIÇÃO OU RETIRADA DA CAIXA DE PROTEÇÃO OU DERIVAÇÃO | SOT AÉREA | 2,30 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 2,35 | 2,35
AHO239 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES DE QUALQUER TIPO EM LINHA ÁEREA OU EM SUBESTAÇÃO | SOT AÉREA | 1,60 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 3,54 | 3,54 | 3,54
AHO240 | RETIRADA DE ISOLADORES | SOT AÉREA | 1,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51
AHO243 | INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PRE REUNIDO DE BAIXA TENSÃO (PR BT) | SOT AÉREA | 0,16 | 12305,28 | 12305,28 | 12305,28 | 2011,91 | 2011,91 | 2011,91
AHO244 | RETIRAR REDE COMPACTA (SPACE CAB) MT | SOT AÉREA | 0,26 | 117,81 | 117,81 | 117,81 | 30,82 | 30,82 | 30,82
AHO256 | RETIRADA DE REDE MULTIPLEXADA EM MT | SOT AÉREA | 0,11 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 0,36 | 0,36 | 0,36
AHO327 | RETIRADA DE PAINEL/CAIXA DE CONTROLE MONTADA EM POSTE | SOT AÉREA | 2,70 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,92 | 0,92 | 0,92
AHO336 | ARRASTO MANUAL DE TRANSFOMADOR EM LUGAR SEM ACESSO PARA VEÍCULO. | SOT AÉREA | 0,04 | 499,63 | 499,63 | 499,63 | 19,68 | 19,68 | 19,68
AHO717 | INSPEÇÃO PREVIA DE DESCARGOS REDES AÉREAS (ZONAS DE DESCONEXÃO PROGRAMADA) | SOT AÉREA | 9,00 | 145,28 | 145,28 | 145,28 | 1307,49 | 1307,49 | 1307,49
AHO720 | ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DA REDE | SOT AÉREA | 0,15 | 1808,55 | 1808,55 | 1808,55 | 271,28 | 271,28 | 271,28
AHO722 | AVISO DE DESLIGAMENTO COM ASSINATURA | SOT AÉREA | 0,06 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 0,02
AHO730 | OPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA MT | SOT AÉREA | 1,10 | 281,03 | 281,03 | 281,03 | 309,14 | 309,14 | 309,14
AHO804 | INSTALAÇÃO DE POSTE (DISPOSIÇÃO PASSANTE) MT DE 10 A 15 METROS COM LINHA VIVA | LLEE | 19,50 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 195,63 | 195,63 | 195,63
AHO805 | RETIRADA DE POSTE (DISPOSIÇÃO PASSANTE) MT DE 10 A 15 METROS COM LINHA VIVA | LLEE | 15,85 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 43,10 | 43,10 | 43,10
AHO806 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE MT DE 10 A 15 METROS OU ESTRUTURA DE ENCABEÇAMENTO C/ LINHA VIVA | LLEE | 26,76 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 1214,85 | 1214,85 | 1214,85
AHO807 | RETIRADA DE POSTE DE MT DE 10 A 15 METROS OU ESTRUTURA DE ENCABEÇAMENTO C/ LINHA VIVA | LLEE | 21,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 14,56 | 14,56 | 14,56
AHO812 | INSTALAÇÃO DE CRUZETA SIMPLES OU DUPLA EM DISPOSIÇÃO PASSANTE C/ LINHA VIVA | LLEE | 4,20 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 209,92 | 209,92 | 209,92
AHO813 | RETIRADA DE CRUZETA SIMPLES OU DUPLA EM DISPOSIÇÃO PASSANTE C/ LINHA VIVA | LLEE | 2,88 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 9,30 | 9,30 | 9,30
AHO814 | INSTALAÇÃO DE CRUZETA SIMPLES OU DUPLA COM ENCABEÇAMENTO C/ LINHA VIVA | LLEE | 8,75 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 261,80 | 261,80 | 261,80
AHO815 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR DE PINO OU CADEIA COM LINHA VIVA | LLEE | 2,20 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,12 | 1,12 | 1,12
AHO816 | RETIRADA DE CRUZETA SIMPLES OU DUPLA COM ENCABEÇAMENTO COM LINHA VIVA | LLEE | 6,00 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 146,88 | 146,88 | 146,88
AHO818 | LEVANTAR OU ABAIXAR REDES MT COM LINHA VIVA | LLEE | 4,00 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 12,92 | 12,92 | 12,92
AHO819 | DESCONEXÃO OU CONEXÃO DE PONTES (BYPASS) DE MEDIA TENSÃO COM LINHAS VIVAS | LLEE | 3,50 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 2,38 | 2,38 | 2,38
AHO820 | INSTALAÇÃO, RETIRADA OU CONSERTO DE ESTRIBOS E/OU REAJUSTE DE CONEXÕES C/ LINHA VIVA | LLEE | 2,00 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 48,96 | 48,96 | 48,96
AHO821 | INSTALAÇÃO DE CONECTOR AL/CU/AL-AL (TODAS AS SEÇÕES) COM LINHA VIVA | LLEE | 2,00 | 531,76 | 531,76 | 531,76 | 1063,52 | 1063,52 | 1063,52
AHO823 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO MONOFÁSICA E PARARRAIO MT/BT C/ LINHA VIVA | LLEE | 2,00 | 680,34 | 680,34 | 680,34 | 1360,68 | 1360,68 | 1360,68
AHO824 | RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO MONOFÁSICA OU PARARRAIO MT/BT C/ LINHA VIVA | LLEE | 1,80 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 138,01 | 138,01 | 138,01
AHO826 | INSTALAÇÃO OU RETIRADA DE BANCO DE CONDENSADORES - TP-TC COM LINHA VIVA | LLEE | 9,60 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 3,26 | 3,26 | 3,26
CHO501 | INSTALAÇÃO DE RAMAL AÉREO BT MONOFÁSICO OU BIFÁSICO DE SEÇÃO MENOR OU IGUAL A 36 MM2. | SOC | 2,80 | 934,32 | 934,32 | 934,32 | 2616,10 | 2616,10 | 2616,10
CHO504 | INSTALAÇÃO DE RAMAL AÉREO BT TRIFÁSICO DE SEÇÃO MENOR OU IGUAL A 36 MM2 | SOC | 4,00 | 150,45 | 150,45 | 150,45 | 601,80 | 601,80 | 601,80
CHO508 | RETIRADA DE RAMAL AÉREO BT | SOC | 1,50 | 2168,18 | 2168,18 | 2168,18 | 3252,27 | 3252,27 | 3252,27
FBR102 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE FUSÍVEIS MT | SOT AÉREA | 2,40 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,04 | 2,04 | 2,04
FBR104 | INSTALAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FUSÍVEIS MT | SOT AÉREA | 1,60 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,54 | 0,54 | 0,54
FBR106 | RETIRADA EM SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FUSÍVEIS MT | SOT AÉREA | 0,80 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,41
FBR118 | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONDENSADORES TP-TC | SOT AÉREA | 13,65 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 4,64 | 4,64 | 4,64
FBR119 | RETIRADA DE BANCO DE CONDENSADORES TP-TC | SOT AÉREA | 13,65 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 4,64 | 4,64 | 4,64
FHO103 | INSTALAÇÃO OU MELHORIA DO ATERRAMENTO DE SERVIÇO OU DE PROTEÇÃO | SOT AÉREA | 2,70 | 35,19 | 35,19 | 35,19 | 95,01 | 95,01 | 95,01
FHO107 | INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA E APARELHAGEM PARA UM TRANSFORMADOR EM UM POSTE | SOT AÉREA | 17,40 | 23,46 | 23,46 | 23,46 | 408,20 | 408,20 | 408,20
FHO110 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SOBRE POSTE (SOMENTE TRANSFORMADOR) | SOT AÉREA | 21,09 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 688,51 | 688,51 | 688,51
FHO112 | RETIRADA DA ESTRUTURA E APARELHAGEM PARA UM TRANSFORMADOR EM UM POSTE | SOT AÉREA | 10,44 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 86,97 | 86,97 | 86,97
FHO115 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR SOBRE POSTE (SOMENTE TRANSFORMADOR) | SOT AÉREA | 16,72 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 213,13 | 213,13 | 213,13
GHO101 | APLICAÇÃO DE GRUPO GERADOR MAIOR QUE 5KVA ATÉ 30 KVA | SOT AÉREA | 25,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 8,50 | 8,50 | 8,50
GHO105 | ALIMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GRUPO GERADOR | SOT AÉREA | 7,50 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 2,55 | 2,55 | 2,55
GHO106 | APLICAÇÃO DE GRUPO GERADOR ATÉ 5 KVA | SOT AÉREA | 3,50 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,19 | 1,19 | 1,19
TBR117 | CORTE DE BAMBU - COM RETIRADA DE RESÍDUOS | PODA | 0,50 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 1,62 | 1,62 | 1,62
TBR128 | CORTE DE BAMBU - SEM RETIRADA DE RESÍDUOS | PODA | 0,30 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 0,71 | 0,71 | 0,71
TBR129 | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO EM TERRENO | PODA | 0,01 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 0,23 | 0,23 | 0,23
TBR132 | PODA DE COQUEIROS, POR COQUEIRO PODADO | PODA | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,10 | 0,10 | 0,10
THO102 | PODA E/OU DESRAMIFICAÇÃO DA ÁREA ARBORIZADA EM LINHA DE MÉDIA TENSÃO | PODA | 0,14 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 1,30 | 1,30 | 1,30
THO103 | PODA E/OU DESRAMIFICAÇÃO DE ÁRVORE ISOLADA EM LINHA DE MEDIA TENSÃO | PODA | 1,37 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 312,42 | 312,42 | 312,42
THO105 | CORTE DE ÁRVORE ISOLADA EM LINHA DE MÉDIA TENSÃO | PODA | 6,85 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 8,15 | 8,15 | 8,15
THO107 | PODA E/OU DESRAMIFICAÇÃO DA ÁREA ARBORIZADA EM LINHA DE MEDIA TENSÃO SEM RETIRADA DE RESÍDUOS | PODA | 0,08 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 3,10 | 3,10 | 3,10
THO108 | PODA E/OU DESRAMIFICAÇÃO DE ÁRVORE ISOLADA EM LINHA DE MEDIA TENSÃO SEM RETIRADA DE RESÍDUOS | PODA | 0,75 | 149,26 | 149,26 | 149,26 | 111,95 | 111,95 | 111,95
THO110 | CORTE DE ÁREA ARBORIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA LINHA DE MEIA TENSÃO | PODA | 0,65 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22
THO112 | PODA E/OU DESRAMIFICAÇÃO DE ÁRVORE ISOLADA EM LINHA DE BAIXA TENSÃO | PODA | 1,10 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,05 | 2,05 | 2,05
THO115 | PODA E/OU DESRAMIFICAÇÃO DE ÁRVORE ISOLADA EM LINHA DE BAIXA TENSÃO SEM RETIRADA DE RESÍDUOS | PODA | 0,60 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 8,87 | 8,87 | 8,87
AHO828 | INSTALAÇÃO DE UM SECCIONADOR OU RELIGADOR (SF6, ÓLEO, VAZIO) SEM CAIXA DE CONTROLE COM LINHA VIVA | LLEE | 15,20 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 323,00 | 323,00 | 323,00